| Zápis zo stretnutia | č. 19 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 14.3.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prezentácia prototypu a diskusia o problematických otázkach | Čas: | 17:00 – 19:00 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | Fakultná nemocnica – EMG oddelenie |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Pavol Boďo |
|  | MUDr. Pavol Kučera | Prílohy: |  |

Opis stretnutia

- Najprv nám MUDr. Kučera zodpovedal pripravené otázky:

- V priemere koľko testov sa urobí v rámci jedného merania na jednej osobe?
Mali by sa vykonať všetky testy veľkej požiadavky. Celkovo by to malo trvať asi do ¾ hodiny.

- Aká je pravdepodobnosť, že zdravá osoba príde ešte raz na EMG meranie? 
Táto otázka priamo nezaznela, ale z toho, čo MUDr. Kučera povedal vyplýva, že to bude asi ojedinelý jav.

- Aké prístroje majú ostatní lekári? 
Asi tak 2-3 lekári majú prístroje typu Viking a ostatní (cca. 6-10) majú iné prístroje, ktoré často pracujú aj na inej platforme. Preto treba veľký dôraz klásť na manuálne zadávanie.

- Máme udržiavať evidenciu a chorých osôb, alebo sa máme zaoberať iba osobami vhodnými pre normatívne dáta?
Nemáme to komplikovať, stačí iba evidencia zdravých ľudí.

- Ďalej sme sa dozvedeli, že niektoré ohraničenia nemusia byť ‘natvrdo‘ zadané. Napríklad meranie pri odlišnej teplote sa dá prerátať pomocou korekčných faktorov pre stanovenú hodnotu.

- Jednotlivé testy sa vykonávajú aj pre pravú a aj pre ľavú stranu.

- Mišo prezentoval prototyp vytvorený v jazyku Java. MUDr. Kučera mal výhrady iba voči vyberaniu požiadaviek. Vyplýva to aj z toho, že by mal lekár stihnúť zmerať všetko. Podľa MUDr. Kučeru sa lekári ‘boja’ takýchto výberov.

- Počas ďalšej diskusie vysvitlo, že používame rôznu terminológiu. Aby sme si ujasnili niektoré pojmy, tak nám MUDr. Kučera predviedol jedno EMG vyšetrenie. Ujasnili sme si, čo je segment, access point, stimulation site, recording site. Do parametrov zo súboru User5 nám zaznamenal parametre, ktoré sa dajú zistiť z Vikinga a sú potrebné.

- Dozvedeli sme sa, že stimulation site je vždy nerv a recoding site je sval (pokial ide o motorické štúdie) alebo koža (senzitívne).

- MUDr. Kučera nám ukázal prezentáciu (EMGMAN–Prezentacia.ppt), v ktorej sa nachádzajú metodiky meraní. Tieto metodiky nám aj nakopíroval, aby sme ich mohli zakomponovať do aplikácie.

- Od MUDr Kučeru sme získali aj súbor Normative data.xls, v ktorom sa nachádzajú elementárne požiadavky na merania.

- Povedali sme MUDr. Kučerovi o probléme s heslom, ktoré bráni prístupu k makrám, ktoré generujú z binárnych súborov Wordovské reporty. Dohodli sme, že mu pošleme popis problému a on na základe toho požiada výrobcu o poskytnutie hesla.

Ďalšie úlohy

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Zdeno | Zakomponovať parametre označené MUDr. Kučerom do databázy |
| Palo | Opísať problém s heslom na makrá a poslať ho MUDr. Kučerovi, aby mohol požiadať výrobcu o heslo. |